|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Liste indicative des informations à fournir**  **dans le cadre de la procédure d’examen au cas par cas**  **préalable à la réalisation d’une évaluation environnementale**  ***Article R. 122-17-I du code de l’environnement***  **Examen au cas par cas pour le zonage d’assainissement**  Imprimé téléchargeable sur le site http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Date de la demande | 08/08/2017 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Nom de la personne publique responsable du zonage d’assainissement** | **Préfet de département du Gard (30)** |
|  | Personne en charge de l ‘élaboration du zonage d’assainissement | MAIRIE DE SAINT-BONNET-DU-GARD |
|  | Tél | 04.66.37.20.11 |
|  | Courriel | mairie@saintbonnetdugard.fr |

**Préciser le type de plan concerné (L2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales) :**

Zonage assainissement collectif et assainissement non collectif des eaux usées

1- Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées

2- Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont tenues d'assurer le contrôle de ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange et, à la demande des propriétaires, l'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif

3- Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement

4- Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement

Les révisions et modifications des zonages d'assainissement sont également visées par l'obligation d'un examen au cas par cas.

**La réalisation ou la révision de ces zonages et du document d’urbanisme sont-elles menées conjointement ?**

OUI, le PLU est en cours de finalisation

**Le document d’urbanisme est-il soumis à évaluation environnementale systématique ?**

OUI, une évaluation environnementale spécifique a été réalisée dans le cadre du PLU

**Le document d’urbanisme relève-t-il d’un examen au cas par cas ?** OUI

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1. Caractéristiques des zonages et contexte** | | |
|  | **1-1 -Une démarche de schéma directeur d’assainissement a t-elle été menée préalablement à vos propositions de zonages d’assainissement ?**  Schéma directeur réalisé en 2006 par SIEE  Mise à jour du Schéma directeur d’assainissement a été réalisée par Alizé Environnement en 2013  **1-2- Est-ce une révision de zonage d'assainissement ?**  *NON*   * **Quelles sont les raisons pour lesquelles votre zonage d'assainissement est mis en révision ?** * **Quelle est la date d’approbation du précédent ?**   **1-3 -La réalisation/modification de vos zonages est-elle menée en parallèle d'une modification/révision/création d'un document d'urbanisme et lequel (PLU, carte communale) ?**  OUI PLU EN COURS DE FINALISATION (PPA rencontrés fin de second semestre 2017)  1-4 -Votre PLU/carte communale fait-il/elle l'objet d'une évaluation environnementale **?**[[1]](#footnote-1)  OUI, une évaluation environnementale spécifique a été réalisée dans le cadre du PLU  **1-5- Avez-vous prévu de réaliser un zonage relatif aux zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ?**  NON   * **Si non, pourquoi ?**   PAS DE PROBLEMATIQUES FORTES RECENSEES, EN PARTICULIER SUR LES NOUVEAUX SECTEURS A URBANISER   * **Si oui, qu'est ce qui vous incite à la mise en place de ce zonage?**   **1-6- Avez vous prévu de réaliser un zonage relatif aux zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement ?**  NON -   * **Si non pourquoi ?**   PAS DE PROBLEMATIQUES FORTES RECENSEES, EN PARTICULIER SUR LES NOUVEAUX SECTEURS A URBANISER   * **Si oui, qu'est ce qui vous incite à la mise en place de ce zonage ?**   **1-7- Quel est le type principal de vos réseaux de collecte des eaux usées (séparatifs, unitaires) ?**  Entièrement séparatif : 8,3 km au total  **1-8- Existe t-il des ouvrages de rétentions des Eaux Pluviales sur le territoire concerné par le zonage ?**  NON  **1-9- Dans le cas d'une extension éventuellement envisagée d'un ou plusieurs zonages, dans quelles proportions ces zones vont-elles s'étendre ? (environ en ha)**  Pas d’extension à court terme envisagée  **Questions particulières aux zones d’assainissement collectif/non collectif des eaux usées**  Y a t-il des adaptations de grands secteurs, qui sont à l'origine de la volonté de révision du zonage d'assainissement ?  NON  Avez-vous établi conformément à l'article L2224-8 du CGCT votre schéma d'assainissement collectif des eaux usées[[2]](#footnote-2) ?  OUI   * Ce schéma est-il programmé ou en cours de réalisation pour l'échéance fin 2013 ?   Schéma finalisé en 2013/2014  Les contrôles des assainissements non collectifs ont-ils été réalisés ?  OUI : prestations SPANC confiées à VEOLIA, puis ALLIANCE ENVIRONNEMENT   * Les non-conformités ont-elles été levées ?   OUI   * Sont-elles en cours ?   Imposez-vous un minimum parcellaire du fait du mode d'assainissement non collectif ?  NON  **Questions particulières aux zones où des mesures doivent être prises**  **pour** **limiter l'imperméabilisation des sols**  **et pour assurer la** **maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement.**  Existe t-il des risques ou enjeux liés à :   * des problèmes d'écoulement des eaux pluviales ?   NON, PAS DE PROBLEMATIQUES FORTES RECENSEES, HORMIS EN CAS D’EPISODES EXCEPTIONNELS   * de ruissellement ?   NON, PAS DE PROBLEMATIQUES FORTES RECENSEES, HORMIS EN CAS D’EPISODES EXCEPTIONNELS   * de maîtrise de débit ?   NON, PAS DE PROBLEMATIQUES FORTES RECENSEES, HORMIS EN CAS D’EPISODES EXCEPTIONNELS   * d’imperméabilisation des sols ?   NON, PAS DE PROBLEMATIQUES FORTES RECENSEES, HORMIS EN CAS D’EPISODES EXCEPTIONNELS  Des mesures de gestion des eaux pluviales existent-elles déjà sur le territoire du zonage prévu ? Quelles ont été les raisons de leur mise en place ?  NON, PAS DE PROBLEMATIQUES FORTES RECENSEES, HORMIS EN CAS D’EPISODES EXCEPTIONNELS  Avez-vous identifier des secteurs de votre territoire concernés par des risques liés aux eaux pluviales ?  NON, PAS DE PROBLEMATIQUES FORTES RECENSEES, HORMIS EN CAS D’EPISODES EXCEPTIONNELS  *Si oui, fournir si possible une carte*  Avez-vous identifier des secteurs de votre territoire où sont présents des enjeux de gestion pour les eaux pluviales (maîtrise de l'imperméabilisation, topographie, capacité des réseaux existants, limitation du ruissellement,...)?  NON, PAS DE PROBLEMATIQUES FORTES RECENSEES, HORMIS EN CAS D’EPISODES EXCEPTIONNELS  *Si oui, fournir si possible une carte*  Des mesures permettant de gérer ces risques existent-elles ?  UN PPRI EST DEFINI ET UNE CARTE EXECO A ETE ETABLIE  LES NOUVELLES ZONES A URBANISER NE SONT PAS CONCERNEES  UNE ETUDE HYDROGEOMORPHOLOGIQUE SERA ETABLE AU BESOIN SUR CERTAINS SECTEURS   * Si oui, lesquelles ?   Disposez-vous d'un système de gestion des eaux pluviales (bassin, surverse, télégestion)?  Oui, la commune dispose de 2 bassins de rétention des eaux pluviales concernant 2 lotissements  me d'assainissement eaux pluviales est-il déclaré ou autorisé conformément à la rubrique 2.1.5.0.  **Questions particulières aux Zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour**  **assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement**  **lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement.**  Votre commune dispose-t-elle de réseaux de collecte des eaux pluviales ?  OUI : faible linéaire de réseaux séparatifs eaux pluviales, limités au centre village  L'éventuel Schéma Directeur d'Assainissement (ou une démarche autre) aborde t-il les questions de pollution pluviale ?  PAS DE PROBLEMATIQUES FORTES RECENSEES   * Des prescriptions ont-elles été proposées ? Si oui, lesquelles ?   La réalisation d'ouvrages est-elle prévue ?  NON **quel** objectif |  |
| **2. Caractéristiques générales du territoire et des zones susceptibles d’être touchées** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **2-1- Êtes-vous/intégrez-vous une commune en zone littorale (au sens de la loi littorale, y compris certains lacs) ?**  NON  **2-2- Est ce que le territoire de votre collectivité dispose ou est limitrophe d'une commune disposant :**   * **d'une zone de baignade ? dans ce cas un profil de baignade a t il été réalisé ?**   PAS DE ZONES DE BAIGNADE SUR LA COMMUNE DE SAINT BONNET  BAIGNADES EN AVAL SUR LES GARDONS : BAIGNADE DE BONICOLI SUR LA COMMUNE DE FOURNES   * **d'une zone conchylicole ?**   NON   * **d'un périmètre réglementaire de captage (immédiat, rapproché/éloigné) d'alimentation en eau potable ?**   OUI, PPR et PPE du forage de Saint Bonnet – PPE du captage du pont de Remoulins   * **d'un périmètre de protection des risques d'inondations ?**   OUI, PPRi Saint Bonnet du Gard approuvé le 16 septembre 2016  **2-3 - Votre territoire fait-il l'objet d'application de documents de niveau supérieur :**   * **Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) ?**   OUI : SAGE des Gardons muni d’un contrat de rivière des Gardons   * **Directive Territoriale d'Aménagement (DTA) ?**   NON   * **Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) ?**   OUI : SCoT Uzège Pont du gard   * **Autres :**   **2-4 - Le territoire dispose t-il :**   * **de cours d'eau de première catégorie piscicole ?**   NON   * **de réservoirs biologiques selon le SDAGE ?**   OUI, Le Gardon et ses gorges (SIC) et Les gorges du Gardon (ZPS)  **2-5- Y a t-il une zone environnementalement sensible à proximité :**   * **Natura 2000 ?**   OUI : -SIC Directive « Habitats, faune, flore » « Le Gardon et ses gorges » (FR9101395)  -ZPS Directive « Oiseaux » des Gorges du Gardon (FR9110081)   * **ZNIEFF1 ?**   OUI, ZNIEFF de type 1 « Gorges du Gardon » (n°3022-2122) et ZNIEFF de type 2 « Plateau Saint-Nicolas » (n°3022-0000)   * **Zone humide ?**   OUI, étangs et mares 030SMAGE953 et 030SMAGE762  **Éléments de la Trame Verte et Bleue (réservoir, corridors) ?**  TRAMES VERTE ET BLEU INTEGREES AU PADD ET AU PLU   * **Présence connue d'espèces protégées ?**   OUI : Langouste de Provence, Ophrys Miroir, Ophrys Araignée   * **Autres :**   ZICO n°LR13 « Gorges du Gardon »  **2-6-** **Quel est le niveau de qualité des milieux aquatiques, au sens de la Directive Cadre sur l'Eau (DCE) ?**  Réseau hydrographique des Gardons : Bonne Qualité – FRDR377  **2-7- Pensez-vous que votre territoire sera soumis à une forte urbanisation ?**  Urbanisation maitrisée de l’ordre de 1,3 %/an  **2-8- Disposez-vous d'une carte d'aptitude des sols à l'infiltration ?**  OUI  **21. Questions particulières aux zones d’assainissement collectif/non collectif des eaux usées**  La collectivité compétente (ou les collectivités adhérentes) dispose t-elle de déclarations de prélèvement (puits ou forage) selon l'article L2224-9 du CGCT ?  OUI   * Si oui, sur (à proximité d') une zone pressentie comme devant accueillir un zonage ANC ?   NON  Est-il prévu d'autres modes de gestion des eaux usées traitées en ANC que l'infiltration (rejet en milieu hydraulique superficiel …) ?  NON  La station de traitement des eaux usées actuelle est-elle en surcharge ?  OUI, projet en cours de création d’une nouvelle station d’épuration avec augmentation de sa capacité   * Par temps sec ?   OUI, projet en cours de création d’une nouvelle station d’épuration avec augmentation de sa capacité   * Par temps de pluie ?   OUI, projet en cours de création d’une nouvelle station d’épuration avec augmentation de sa capacité   * De façon saisonnière ?   OUI, projet en cours de création d’une nouvelle station d’épuration avec augmentation de sa capacité  Avez-vous des mesures d'urgence en cas de rupture accidentelle d'un des éléments de votre système d'assainissement (coupure électrique, pompe, STEU)?  OUI, Exploitant des réseaux avec services d’astreinte associées avec du personnel formé et des procédures adaptées pour intervention  Avez-vous l'intention de rechercher une réduction de vos futures consommations énergétiques sur les équipements de votre système d'assainissement (postes,..) ?  Pas de surconsommations signalées  Volonté de réduire les entrées d’eaux claires parasites afin de minimiser le transport des effluents et leur traitement   * Par une cohérence topographique entre les zones collectées ? * Autres ?   **22. Questions particulières aux zones où des mesures doivent être prises**  **pour** **limiter l'imperméabilisation des sols**  **et pour assurer la** **maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement.**  Avez-vous rencontré des problématiques de capacité de votre réseau d'eaux pluviales par temps de pluie ?  Selon quelle fréquence ? Dues à une mise en charge par un cours d'eau ?  Problèmes uniquement lors de très fortes pluies  Votre commune a t-elle fait l'objet d'une décision de catastrophe naturelle liée aux inondations ?  OUI  Avez-vous subi des coulées de boues ? Glissement de terrain dû à un phénomène pluvieux ?  Tempête : 06/11/1982  Inondations et coulées de boues : 24/08/1987 27/08/1987 27/05/1998 03/10/1988 08/09/2002  Votre territoire fait-il parti :   * d'un SAGE en déficit eau ?   OUI, SAGE des Gardons  **23. Questions particulières aux Zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour**  **assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement**  **lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement.**  Les équipements prévus consommeront-ils une surface naturelle propre ?  Sont-ils intégrés sous voirie, parking, bâti ? | in |

**3. Auto-évaluation (facultatif)**

**Au regard du questionnaire, estimez-vous qu'il est nécessaire que vos zonages définis au L2224-10 CGCT fassent l'objet d'une évaluation environnementale ou qu'ils devront en être dispensé ? Expliquez pourquoi.**

Evaluation environnementale du Zonage d’assainissement des eaux usées jugée non nécessaire du fait de la réalisation d’une Evaluation Environnementale menée pour le PLU de Saint Bonnet du Gard

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **4. Informations nominatives** | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | **NOM** | **MOULIN** | | | **Prénom** | **Jean-Marie** | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | **Dénomination ou raison sociale :** | | **MAIRIE DE SAINT BONNET DU GARD** | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | Adresse du siège social : | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | Numéro | **62** | Extension Bât.. |  | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | Nom de la voie | **Place de la Fontaine** | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | Code postal | **30210** | Localité | **SAINT BONNET DU GARD** | | | Pays | **FRANCE** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | Tél. | **0466372011** | | Fax | **0466371734** | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | Courriel @ | **mairie@saintbonnetdugard.fr** | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | **Personne habilitée à fournir des renseignements sur la présente demande** | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | **NOM** | **MOULIN** | | | **Prénom** | **Jean-Marie** | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | Qualité | **MAIRE DE SAINT BONNET DU GARD** | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | Tél. | **0466372011** | | Fax | **0466371734** | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | Courriel @ | **mairie@saintbonnetdugard.fr** | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |

1. Selon le décret n°2012-995 du 23 août 2012 relatif à l'évaluation environnementale des documents d'urbanisme [↑](#footnote-ref-1)
2. Selon le décret n° 2012-97 du 27 janvier 2012 relatif à la définition d'un descriptif détaillé des réseaux des services publics de l'eau et de l'assainissement et d'un plan d'actions pour la réduction des pertes d'eau du réseau de distribution d'eau potable [↑](#footnote-ref-2)