## Lisez-moi
Note à l'attention des utilisateurs :
En pratique : après avoir renseigné les valeurs faire F9 pour activer les calculs si pas fait automatiquement
Le présent fichier permet d'assurer le suivi du remplissage des réserves, toutes les décades en période d'étiage et 1 fois par mois le reste de l'année. Il est envoyé en début de mois à l'Oieau et la DEB selon le planning du BSH national (date limite vers le 10 du mois n+1 en général) et déposer sur le site internet de la DREAL. Il fournit pour chaque mois le volume de la réserve en Mm3 et le taux de remplissage en % au regard de la capacité de la réserve. Il permet de suivre les retenues conventionnées ou non de plus de 2 Mm3 (ou presque à quelques exceptions près).
A faire en début d'année : - Vérifier les capacités totales ou volumes dédiés à l'étiage = colonne N - Préparer les tableaux utilisés pour le BSH = onglet "Bilan_BSH"
Attention : bien vérifier/corriger les formules du calcul du taux de remplissage des réserves lorsque des données manquent ou dans des cas particuliers / système Neste Haute-Montagne Si pas de données fournies : griser la cellule et effacer la formule de calcul du taux de remplissage Ne pas modifier le nom des colonnes car lien avec fichier pour carto, le n° de ref des retenues, ne pas supprimer d'onglets déjà nommés
Les réserves sous convention (2ème tableau) sont des ouvrages hydroélectriques dont une partie du volume est dédiée au soutien d'étiage --> la capacité des réserves correspond au volume dédié au soutien d'étiage (la capacité totale des réserves n'étant pas toujours connue / fournie)
Remarque : il est possible d'avoir un taux de remplissage supérieur à 100 % (cas du Tarn-Aveyron, de Charpal...) dans les cas où la capacité de la réserve correspond au volume utile (côte d'exploitation) et en cas de déversement du barrage.
Lac d'Oo : 5 Mm3 dédiés au soutien d'étiage du 01/09 (exceptionnellement du 15/08) au 31/10 IGLS (Izourt – Gnioure - Laparan – Soulcem) : 46 Mm3 dédiés au soutien d'étiage du 15/06 au 31/10 Pareloup : 5 Mm3 dédiés au soutien d'étiage du 01/07 au 31/10 (convention couvrant 2017, 2018 et 2019) Système Neste HAUTE-MONTAGNE : 48 Mm3 conventionnés pour les mois de juin à décembre ; 10 Mm3 conventionnés pour le mois de janvier ; 5 Mm3 conventionnés pour le mois de février ; 0 Mm3 pour les mois de mars à mai St-Peyres : 20 Mm3 dédiés au soutien d'étiage du 01/07 au 31/10 (convention 2012-2021) ; volume total de la réserve affiché dans le tableau de suivi jusqu'en 2017, corrigé à partir de 2018 par le vol dédié à l'étiage pour cohérence avec les autres retenues sous convention (récupérer donnée d'EDF et non plus de la DDT81)
Barrage de Miallet (info du 27/03/2018) : Débit des lâchés pour Janvier et Février est de 60l/s correspond au débit réservé pour ces mois conformément à l’arrêté du 8 Juillet 1992 ; débit réservé pour les autres mois est de 31 l/s (en dehors des débits lâchers pour le soutien d'étiage si besoin). Capacité totale de la retenue est de 4 952 500 m3 pour un niveau au limni à 298.00 m NGF.
Barrage d'ENTRAYGUES : 33 Mm3 dédiés au soutien d'étiage du 01/07 au 31/10, sauf indications contraires
A partir de l'étiage 2017, ajout de la réserve de Pareloup sur le Vioulou (sous convention - Aveyron) ; gestion par EDF (Hervé Daubeuf) : 5 Mm3 dédiés au soutien d'étiage du 01/07 au 31/10
A partir de 2017, suppression de la retenue de MONTBEL dans le tableau : retenue de 60 Mm3 dont 7 Mm3 maxi sont destinés au soutien d'étiage de la Garonne à partir du 15 septembre et sous réserve de garantie de remplissage de la retenue pour l'année suivante (décision sur le volume éventuel accordé prise en cours d'étiage chaque année --> voir Dreal de région pour connaitre le volume mis à dispo chaque année : à préciser dans le BSH)
Barrage de Rassisse : d'après les plans initiaux du barrage on avait estimé à 4 Mm3 en plus des 8,5 Mm3 après travaux réalisé en 2015, mais le volume total depuis 2015 = 11,35 Mm3, confirmé avec bathymétrie réalisée en 2015.
2021 | Ajout de Magnoac, Thérondel, Fourogue, Falquettes, Thuriès et Gréziolles
A faire / à voir :
Vérifier si le volume des ouvrages = volume total ou utile ou volume de la retenue normale d'exploitation ?
ST FERREOL : capacité totale est de 6.5 mais la Retenue Normale d'exploitation à ne pas dépasser est à ce jour de 347,20 NGF (29.06 m), soit 4 968 000 m3.
Retenue de Gréziolles : convention avec EDF pour 2,8 Mm3 max de soutien d'étiage --> retenue pas suivie par le passé : voir avec Dreal NA si utile de la rajouter ?
Se requestionner sur la liste des réserves suivies : besoin d'en ajouter ?

## Réserves 2022
NOM_SBASSIN | NOM_RESERVE | REF_OVH | NOM_COURS_EAU | CAPACITE RESERVE 2009 | CAPACITE RESERVE 2010 | CAPACITE RESERVE 2011 | CAPACITE RESERVE 2012 | CAPACITE RESERVE 2013 | CAPACITE RESERVE 2014 | CAPACITE RESERVE 2015 | CAPACITE RESERVE 2016 | CAPACITE RESERVE 2017 | CAPACITE RESERVE 2018 | CAPACITE RESERVE 2019 | CAPACITE RESERVE 2020 | CAPACITE RESERVE 2022 |  | 2022-01-01 |  | 2022-02-01 |  | 2022-03-01 |  | 2022-04-01 |  | 2022-05-01 |  | 2022-06-01 |  | 2022-06-10 |  | 2022-06-20 |  | 2022-07-01 |  | 2022-07-10 |  | 2022-07-20 |  | 2022-08-01 |  | 2022-08-10 |  | 2022-08-20 |  | 2022-09-01 |  | 2022-09-10 |  | 2022-09-20 |  | 2022-10-01 |  | 2022-10-10 |  | 2022-10-20 |  | 2022-11-01 |  | 2022-12-01 | SOURCE_INFO | COMMENTAIRES
ADOUR | ARRET DARRE | 16 | ARROS | 10.095 | 10.095 | 10.095 | 10.095 | 10.095 | 10.095 | 10.095 | 10.095 | 10.095 | 10.095 | 10.095 | 10.095 | 10.095 | 10.095 | 100% | 10.095 | 100% | 10.095 | 100% | 10.095 | 100% | 10.095 | 100% | 10.041 | 99.47% | 9.976 | 98.82% | 9.8 | 97.08% | 8.524 | 84.44% | 7.812 | 77.38% | 6.19 | 61.32% | 3.792 | 37.56% | 2.714 | 26.88% | 1.158 | 11.47% | 0.91 | 9.014% | 0.853 | 8.45% | 0.765 | 7.578% | 0.739 | 7.32% | 0.721 | 7.142% | 0.694 | 6.875% | 0.64 | 6.34% | 0.853 | 8.45% | CACG (astreinte GDE)
ADOUR | AYGUELONGUE | 22 | LUY DE BEARN | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 100% | 3.2 | 100% | 3.2 | 100% | 3.2 | 100% | 3.2 | 100% | 3.091 | 96.59% | 3.07 | 95.94% | 3.024 | 94.5% | 3.05 | 95.31% | 2.633 | 82.28% | 2.151 | 67.22% | 1.329 | 41.53% | 0.906 | 28.31% | 0.413 | 12.91% | 0.38 | 11.88% | 0.338 | 10.56% | 0.326 | 10.19% | 0.594 | 18.56% | 0.581 | 18.16% | 0.572 | 17.87% | 0.51 | 15.94% | 2.929 | 91.53% | CACG (astreinte GDE)
ADOUR | BALAING | 19 | LUY DE FRANCE | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2.546 | 72.74% | 3.216 | 91.89% | 3.339 | 95.4% | 3.456 | 98.74% | 3.5 | 100% | 3.438 | 98.23% | 3.431 | 98.03% | 3.401 | 97.17% | 3.179 | 90.83% | 2.917 | 83.34% | 2.508 | 71.66% | 1.72 | 49.14% | 1.338 | 38.23% | 0.836 | 23.89% | 0.73 | 20.86% | 0.625 | 17.86% | 0.444 | 12.69% | 0.413 | 11.8% | 0.389 | 11.11% | 0.367 | 10.49% | 0.32 | 9.143% | 0.782 | 22.34% | CACG (astreinte GDE) |  | Mises à jour à faire
ADOUR | BROUSSEAU | 44 | BROUSSEAU | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 100% | 1.85 | 100% | 1.85 | 100% | 1.85 | 100% | 1.85 | 100% | 1.85 | 100% | 1.849 | 99.95% | 1.805 | 97.57% | 1.584 | 85.62% | 1.246 | 67.35% | 0.735 | 39.73% | 0.544 | 29.41% | 0.555 | 30% | 0.298 | 16.11% | 0.33 | 17.84% | 0.362 | 19.57% | 0.339 | 18.32% | 0.343 | 18.54% | 0.336 | 18.16% | 0.328 | 17.73% | 0.31 | 16.76% | 0.432 | 23.35% | CACG (astreinte GDE) |  | Ajouter la Ravière
ADOUR | GABAS | 49 | GABAS | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17.482 | 87.41% | 20 | 100% | 20 | 100% | 20 | 100% | 20 | 100% | 19.814 | 99.07% | 19.576 | 97.88% | 18.991 | 94.95% | 17.006 | 85.03% | 15.203 | 76.02% | 12.992 | 64.96% | 8.766 | 43.83% | 6.658 | 33.29% | 3.908 | 19.54% | 3.04 | 15.2% | 2.311 | 11.55% | 1.339 | 6.695% | 0.958 | 4.79% | 0.908 | 4.54% | 0.856 | 4.28% | 0.78 | 3.9% | 2.307 | 11.54% | CACG (astreinte GDE) |  | Intégrer les culots piscicoles
ADOUR | GABASSOT | 48 | GABASSOT | 3.2 | 3.2 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 100% | 3.15 | 100% | 3.15 | 100% | 3.15 | 100% | 3.15 | 100% | 3.083 | 97.87% | 3.03 | 96.19% | 2.952 | 93.71% | 2.771 | 87.97% | 2.576 | 81.78% | 2.109 | 66.95% | 1.369 | 43.46% | 0.974 | 30.92% | 0.612 | 19.43% | 0.51 | 16.19% | 0.448 | 14.22% | 0.337 | 10.7% | 0.286 | 9.079% | 0.265 | 8.413% | 0.244 | 7.746% | 0.19 | 6.032% | 0.78 | 24.76% | CACG (astreinte GDE) |  | Ajouter les réserves après consultation des DDT
ADOUR | HAGETMAU | 18 | LOUTS | 2.501 | 2.501 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 100% | 2.5 | 100% | 2.5 | 100% | 2.5 | 100% | 2.5 | 100% | 2.42 | 96.8% | 2.383 | 95.32% | 2.362 | 94.48% | 2.21 | 88.4% | 1.951 | 78.04% | 1.641 | 65.64% | 1.022 | 40.88% | 0.778 | 31.12% | 0.551 | 22.04% | 0.52 | 20.8% | 0.488 | 19.52% | 0.412 | 16.48% | 0.412 | 16.48% | 0.405 | 16.2% | 0.401 | 16.04% | 0.39 | 15.6% | 0.539 | 21.56% | CACG (astreinte GDE)
ADOUR | LAC BLEU | 39 | ADOUR | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 7.953 | 67.97% | 8.139 | 69.56% | 8.142 | 69.59% | 8.136 | 69.54% | 8.417 | 71.94% | 9.849 | 84.18% | 10.249 | 87.6% | 10.579 | 90.42% | 11.035 | 94.32% | 10.987 | 93.91% | 10.207 | 87.24% | 8.679 | 74.18% | 7.906 | 67.57% | 6.762 | 57.79% | 6.59 | 56.32% | 6.32 | 54.02% | 6.006 | 51.33% | 6.019 | 51.44% | 6.009 | 51.36% | 6.006 | 51.33% | 5.97 | 51.03% | 6.055 | 51.75% | CACG (astreinte GDE)
ADOUR | LOUET | 17 | LOUET | 5.21 | 5.21 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 2.769 | 53.25% | 3.449 | 66.33% | 3.81 | 73.27% | 4.322 | 83.12% | 5.045 | 97.02% | 5.007 | 96.29% | 4.906 | 94.35% | 4.775 | 91.83% | 4.186 | 80.5% | 3.814 | 73.35% | 3.296 | 63.38% | 2.399 | 46.13% | 2.033 | 39.1% | 1.402 | 26.96% | 1.16 | 22.31% | 0.948 | 18.23% | 0.763 | 14.67% | 0.651 | 12.52% | 0.586 | 11.27% | 0.492 | 9.462% | 0.32 | 6.154% | 0.285 | 5.481% | CACG (astreinte GDE)
ADOUR | DUHORT-BACHEN | 26 | LOURDEN | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 3.428 | 67.22% | 4.049 | 79.39% | 4.322 | 84.75% | 4.433 | 86.92% | 4.64 | 90.98% | 4.55 | 89.22% | 4.523 | 88.69% | 4.472 | 87.69% | 4.082 | 80.04% | 3.567 | 69.94% | 2.724 | 53.41% | 1.827 | 35.82% | 1.557 | 30.53% | 0.94 | 18.43% | 0.82 | 16.08% | 0.773 | 15.16% | 0.688 | 13.49% | 0.682 | 13.37% | 0.666 | 13.06% | 0.658 | 12.9% | 0.63 | 12.35% | 0.775 | 15.2% | CACG (astreinte GDE)
ADOUR | CHARROS | 62 | MIDOU | [12 empty] | 1.2 | 1.189 | 99.08% | 1.2 | 100% | 1.2 | 100% | 1.2 | 100% | 1.2 | 100% | 1.153 | 96.08% | 1.152 | 96% | 1.158 | 96.5% | 1.094 | 91.17% | 1.035 | 86.25% | 0.881 | 73.42% | 0.563 | 46.92% | 0.337 | 28.08% | 0.125 | 10.42% | 0.13 | 10.83% | 0.129 | 10.75% | 0.125 | 10.42% | 0.157 | 13.08% | 0.161 | 13.42% | 0.167 | 13.92% | 0.17 | 14.17% | 0.252 | 21% | CACG (astreinte GDE)
ADOUR | ST-JEAN | 21 | DOUZE | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.873 | 34.92% | 1.557 | 62.28% | 1.714 | 68.56% | 1.803 | 72.12% | 1.967 | 78.68% | 1.91 | 76.4% | 1.888 | 75.52% | 1.862 | 74.48% | 1.827 | 73.08% | 1.524 | 60.96% | 1.148 | 45.92% | 0.393 | 15.72% | 0.196 | 7.84% | 0.169 | 6.76% | 0.16 | 6.4% | 0.146 | 5.84% | 0.124 | 4.96% | 0.114 | 4.56% | 0.11 | 4.4% | 0.109 | 4.36% | 0.1 | 4% | 0.129 | 5.16% | CACG (astreinte GDE)
TOTAL ADOUR |  |  |  | 68.856 | 68.856 | 68.795 | 68.795 | 68.795 | 68.795 | 68.795 | 68.795 | 68.795 | 68.795 | 68.795 | 68.795 | 69.995 | 57.035 | 81.48% | 62.405 | 89.16% | 63.322 | 90.47% | 64.145 | 91.64% | 65.564 | 93.67% | 66.206 | 94.59% | 66.033 | 94.34% | 65.181 | 93.12% | 60.548 | 86.5% | 55.265 | 78.96% | 46.582 | 66.55% | 32.403 | 46.29% | 25.952 | 37.08% | 17.174 | 24.54% | 15.27 | 21.82% | 13.741 | 19.63% | 11.668 | 16.67% | 11.368 | 16.24% | 11.137 | 15.91% | 10.894 | 15.56% | 10.33 | 14.76% | 16.118 | 23.03%
CHARENTE | LAVAUD / MAS CHABAN | 1 | CHARENTE | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 21.17 | 21.17 | 21.17 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 20.37 | 96.08% | 20.95 | 98.82% | 21.31 | 100.5% | 21.29 | 100.4% | 21.32 | 100.6% | 20.85 | 98.35% | 21.02 | 99.15% | 20.39 | 96.18% | 20.19 | 95.24% | 19.68 | 92.83% | 16.95 | 79.95% | 13.58 | 64.06% | 11.19 | 52.78% |  | 0% | 5.95 | 28.07% | 4.83 | 22.78% | 3.89 | 18.35% | 2.14 | 10.09% | 2.97 | 14.01% | 2.82 | 13.3% | 2.6 | 12.26% | 2.79 | 13.16% | CD16 (Nathalie DESBOIS)
DORDOGNE | MIALLET | 2 | DRONNE | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.9525 | 4.9525 | 4.9525 | 4.9525 | 4.99 | 100.8% | 4.916 | 99.26% | 4.969 | 100.3% | 4.977 | 100.5% | 4.976 | 100.5% | 4.946 | 99.87% |  |  | 4.918 | 99.3% | 4.943 | 99.81% | 4.898 | 98.9% | 4.772 | 96.36% | 4.412 | 89.09% | 3.517 | 71.01% | 2.938 | 59.32% | 2.48 | 50.08% | 2.247 | 45.37% | 1.983 | 40.04% | 1.87 | 37.76% | 1.9 | 38.36% | 1.888 | 38.12% | 1.88 | 37.96% | 2.025 | 40.89% | SOGEDO ( Jean-Benoît DUTILLY)
GARONNE | BALERME | 9 | GIROU | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 0% | 1.587 | 79.35% | 1.626 | 81.3% | 1.681 | 84.05% | 1.642 | 82.1% | 1.626 | 81.3% | 1.632 | 81.6% | 1.561 | 78.05% | 1.509 | 75.45% | 1.479 | 73.95% | 1.383 | 69.15% | 1.256 | 62.8% | 1.555 | 77.75% | 1.064 | 53.2% | 0.97 | 48.5% | 0.881 | 44.05% | 0.862 | 43.1% | 0.84 | 42% | 0.776 | 38.8% | 0.77 | 38.5% | 0.74 | 37% | 0.72 | 36% | Réseau 31 (Mélanie Bénazet)
GARONNE | BRAYSSOU | 23 | DROPT | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.45 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | 100% | 3.41 | 100% | 3.41 | 100% | 3.41 | 100% | 3.41 | 100% | 3.392 | 99.47% | 3.383 | 99.21% | 3.368 | 98.77% | 3.186 | 93.43% | 2.968 | 87.04% | 2.701 | 79.21% | 2.079 | 60.97% | 1.785 | 52.35% | 1.494 | 43.81% | 1.47 | 43.11% | 1.45 | 42.52% | 1.344 | 39.41% | 1.311 | 38.45% | 1.291 | 37.86% | 1.279 | 37.51% | 1.24 | 36.36% | 1.256 | 36.83% | CACG (astreinte GDE)
GARONNE | FABAS | 13 | TOUCH | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.236 | 58.86% | 1.218 | 58% | 1.228 | 58.48% | 1.279 | 60.9% | 1.288 | 61.33% | 1.246 | 59.33% | 1.228 | 58.48% | 1.207 | 57.48% | 1.183 | 56.33% | 1.143 | 54.43% | 1.086 | 51.71% | 1.02 | 48.57% | 0.95 | 45.24% | 0.85 | 40.48% | 0.78 | 37.14% | 0.75 | 35.71% | 0.741 | 35.29% | 0.731 | 34.81% | 0.712 | 33.9% | 0.607 | 28.9% | 0.59 | 28.1% | 0.587 | 27.95% | SIAHT
GARONNE | FILHEIT | 14 | ARIZE | 4.93 | 4.93 | 4.93 | 4.93 | 4.93 | 4.93 | 4.93 | 4.93 | 4.93 | 4.93 | 4.93 | 4.93 | 4.93 | 3.05 | 61.87% | 3.69 | 74.85% | 3.77 | 76.47% | 3.96 | 80.32% | 4.13 | 83.77% | 4.17 | 84.58% | 4.16 | 84.38% | 4.12 | 83.57% | 4.14 | 83.98% | 4.11 | 83.37% | 3.71 | 75.25% | 3.3 | 66.94% | 2.86 | 58.01% | 2.46 | 49.9% | 2.26 | 45.84% | 2.03 | 41.18% | 1.69 | 34.28% | 1.39 | 28.19% | 1.26 | 25.56% | 1 | 20.28% | 0.64 | 12.98% | 0.66 | 13.39% | SMDEA09 (Xavier Roujat)
GARONNE | GANGUISE | 42 | GANGUISE | 33.76 | 47.3 | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 30.126 | 67.55% | 34.042 | 76.33% | 37.748 | 84.64% | 40.056 | 89.81% | 43.4 | 97.31% | 43.57 | 97.69% | 42.399 | 95.07% | 41.298 | 92.6% | 40.588 | 91% | 38.21 | 85.67% | 35.982 | 80.68% | 32.102 | 71.98% | 30.068 | 67.42% | 26.684 | 59.83% | 24.92 | 55.87% | 22.702 | 50.9% | 21.637 | 48.51% | 20.15 | 45.18% | 19.44 | 43.59% | 18.315 | 41.07% | 17.78 | 39.87% | 17.276 | 38.74% | BRL exploitation (+IEMN)
GARONNE | LA BURE | 30 | TOUCH | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 3.428 | 83.61% | 3.401 | 82.95% | 3.196 | 77.95% | 3.262 | 79.56% | 3.273 | 79.83% | 3.073 | 74.95% | 2.953 | 72.02% | 2.768 | 67.51% | 2.753 | 67.15% | 2.557 | 62.37% | 2.286 | 55.76% | 1.977 | 48.22% | 1.623 | 39.59% | 1.417 | 34.56% | 1.25 | 30.49% | 1.255 | 30.61% | 1.224 | 29.85% | 1.234 | 30.1% | 1.232 | 30.05% | 1.023 | 24.95% | 1.01 | 24.63% | 1.081 | 26.37% | SIAHT
GARONNE | LARAGOU | 11 | GIROU | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 |  | 0% | 1.87 | 100% | 1.87 | 100% | 1.87 | 100% | 1.87 | 100% | 1.85 | 98.93% | 1.85 | 98.93% | 1.846 | 98.72% | 1.766 | 94.44% | 1.762 | 94.22% | 1.638 | 87.59% | 1.526 | 81.6% | 1.468 | 78.5% | 1.277 | 68.29% | 1.27 | 67.91% | 1.055 | 56.42% | 1.023 | 54.71% | 0.859 | 45.94% | 0.82 | 43.85% | 0.779 | 41.66% | 0.697 | 37.27% | 0.71 | 37.97% | Réseau 31 (Mélanie Bénazet)
GARONNE | LESCOURROUX | 24 | DROPT | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6.81 | 85.12% | 7.962 | 99.52% | 8 | 100% | 8 | 100% | 8 | 100% | 7.712 | 96.4% | 7.565 | 94.56% | 7.507 | 93.84% | 6.907 | 86.34% | 6.419 | 80.24% | 5.709 | 71.36% | 4.21 | 52.62% | 3.507 | 43.84% | 2.724 | 34.05% | 2.51 | 31.37% | 2.287 | 28.59% | 1.928 | 24.1% | 1.649 | 20.61% | 1.614 | 20.18% | 1.573 | 19.66% | 1.51 | 18.88% | 1.452 | 18.15% | CACG (astreinte GDE)
GARONNE | MONDELY | 12 | LEZE | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2.71 | 67.75% | 3.83 | 95.75% | 4 | 100% | 4.04 | 101% | 4.04 | 101% | 4 | 100% | 3.945 | 98.62% | 3.67 | 91.75% | 3.55 | 88.75% | 3.32 | 83% | 3 | 75% | 2.35 | 58.75% | 2.02 | 50.5% | 1.58 | 39.5% | 1.44 | 36% | 1.3 | 32.5% | 1.24 | 31% | 1.17 | 29.25% | 1.14 | 28.5% | 1.06 | 26.5% | 1.03 | 25.75% | 1.025 | 25.62% | SMAHVL (Chantal CHAUVIN / David COMMINGES)
GARONNE | MONTBEL | 38 | HERS VIF | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60.57 | 60.57 | 60.57 | 29.2 | 48.21% | 41.42 | 68.38% | 43.54 | 71.88% | 48.33 | 79.79% | 53.53 | 88.38% | 57.58 | 95.06% | 57.35 | 94.68% | 55.55 | 91.71% | 53.11 | 87.68% | 48.77 | 80.52% | 40.88 | 67.49% | 32.48 | 53.62% | 26.29 | 43.4% | 21.1 | 34.84% | 17.55 | 28.97% | 16.21 | 26.76% | 14.69 | 24.25% | 13.24 | 21.86% | 12.31 | 20.32% | 10.79 | 17.81% | 8.98 | 14.83% | 10.56 | 17.43% | IIABM
GARONNE | SAVERES | 34 | TOUCH | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.827 | 87% | 1.404 | 66.86% | 1.417 | 67.48% | 1.446 | 68.86% | 1.422 | 67.71% | 1.348 | 64.19% | 1.271 | 60.52% | 1.176 | 56% | 1.086 | 51.71% | 0.977 | 46.52% | 0.841 | 40.05% | 0.645 | 30.71% | 0.491 | 23.38% | 0.336 | 16% | 0.3 | 14.29% | 0.179 | 8.524% | 0.104 | 4.952% | 0.263 | 12.52% | 0.264 | 12.57% | 0.237 | 11.29% | 0.24 | 11.43% | 0.224 | 10.67% | SIAHT
TOTAL GARONNE |  |  |  | 125.77 | 139.31 | 136.61 | 136.61 | 136.61 | 136.61 | 136.61 | 136.61 | 137.15 | 137.11 | 137.68 | 137.68 | 137.68 | 81.797 | 59.41% | 103.834 | 75.42% | 109.805 | 79.75% | 117.334 | 85.22% | 126.005 | 91.52% | 129.567 | 94.11% | 127.736 | 92.78% | 124.071 | 90.12% | 119.778 | 87% | 111.715 | 81.14% | 99.216 | 72.06% | 82.945 | 61.18% | 72.617 | 53.56% | 60.986 | 44.3% | 54.72 | 39.74% | 50.099 | 36.39% | 46.483 | 33.76% | 42.837 | 31.11% | 40.859 | 29.68% | 37.433 | 27.19% | 34.457 | 25.03% | 35.551 | 25.82%
NESTE | ASTARAC | 28 | ARRATS | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8.331 | 83.31% | 10 | 100% | 10 | 100% | 10 | 100% | 10 | 100% | 9.815 | 98.15% | 9.584 | 95.84% | 9.28 | 92.8% | 8.109 | 81.09% | 7.197 | 71.97% | 6.208 | 62.08% | 4.32 | 43.2% | 3.499 | 34.99% | 2.309 | 23.09% | 2.08 | 20.8% | 2.058 | 20.58% | 1.727 | 17.27% | 1.415 | 14.15% | 1.338 | 13.38% | 1.166 | 11.66% | 1.04 | 10.4% | 1.322 | 13.22% | CACG (astreinte GDE)
NESTE | LA BARADEE | 43 | GUIROUE | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 100% | 2.3 | 100% | 2.3 | 100% | 2.3 | 100% | 2.3 | 100% | 2.278 | 99.04% | 2.228 | 96.87% | 2.17 | 94.35% | 2.032 | 88.35% | 1.854 | 80.61% | 1.632 | 70.96% | 1.158 | 50.35% | 0.979 | 42.57% | 0.721 | 31.35% | 0.63 | 27.39% | 0.582 | 25.3% | 0.501 | 21.78% | 0.474 | 20.61% | 0.449 | 19.52% | 0.42 | 18.26% | 0.38 | 16.52% | 0.444 | 19.3% | CACG (astreinte GDE)
NESTE | LIZET | 47 | OSSE | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 1.92 | 56.47% | 2.606 | 76.65% | 2.693 | 79.21% | 2.722 | 80.06% | 2.872 | 84.47% | 2.223 | 65.38% | 2.323 | 68.32% | 2.567 | 75.5% | 2.356 | 69.29% | 2.013 | 59.21% | 1.681 | 49.44% | 1.238 | 36.41% | 0.92 | 27.06% | 0.834 | 24.53% | 0.78 | 22.94% | 0.777 | 22.85% | 0.691 | 20.32% | 0.735 | 21.62% | 0.67 | 19.71% | 0.63 | 18.53% | 0.52 | 15.29% | 3.4 | 100% | CACG (astreinte GDE)
NESTE | GIMONE (LUNAX) | 27 | GIMONE | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 17.054 | 71.06% | 22.645 | 94.35% | 24 | 100% | 24 | 100% | 24 | 100% | 23.195 | 96.65% | 22.882 | 95.34% | 22.424 | 93.43% | 20.743 | 86.43% | 18.783 | 78.26% | 17.005 | 70.85% | 13.343 | 55.6% | 11.735 | 48.9% | 9.109 | 37.95% | 8.32 | 34.67% | 7.81 | 32.54% | 7.052 | 29.38% | 6.202 | 25.84% | 5.858 | 24.41% | 5.485 | 22.85% | 5.03 | 20.96% | 5.442 | 22.68% | CACG (astreinte GDE)
NESTE | BOUES SERE RUSTAING | 32 | BOUES | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 100% | 2.489 | 99.56% | 2.41 | 96.4% | 2.423 | 96.92% | 2.5 | 100% | 2.5 | 100% | 2.457 | 98.28% | 2.431 | 97.24% | 2.049 | 81.96% | 1.858 | 74.32% | 1.331 | 53.24% | 0.753 | 30.12% | 0.553 | 22.12% | 0.424 | 16.96% | 0.4 | 16% | 0.383 | 15.32% | 0.364 | 14.56% | 0.273 | 10.92% | 0.232 | 9.28% | 0.247 | 9.88% | 0.17 | 6.8% | 0.36 | 14.4% | CACG (astreinte GDE)
NESTE | MIELAN | 25 | OSSE | 3.72 | 3.72 | 3.72 | 3.72 | 3.72 | 3.72 | 3.72 | 3.72 | 3.72 | 3.72 | 3.72 | 3.72 | 3.72 | 3.72 | 100% | 3.72 | 100% | 3.72 | 100% | 3.72 | 100% | 3.72 | 100% | 3.599 | 96.75% | 3.527 | 94.81% | 3.439 | 92.45% | 3.291 | 88.47% | 3.146 | 84.57% | 2.914 | 78.33% | 2.323 | 62.45% | 2.012 | 54.09% | 1.525 | 40.99% | 1.43 | 38.44% | 1.347 | 36.21% | 1.101 | 29.6% | 0.954 | 25.65% | 0.865 | 23.25% | 0.801 | 21.53% | 0.69 | 18.55% | 0.765 | 20.56% | CACG (astreinte GDE)
NESTE | PUYDARRIEUX | 29 | BAISE | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 7.03 | 50.21% | 8.778 | 62.7% | 9.199 | 65.71% | 11.075 | 79.11% | 13.812 | 98.66% | 13.798 | 98.56% | 13.81 | 98.64% | 13.7 | 97.86% | 12 | 85.71% | 11.387 | 81.34% | 9.125 | 65.18% | 5.751 | 41.08% | 4.504 | 32.17% | 3.24 | 23.14% | 2.94 | 21% | 2.927 | 20.91% | 2.752 | 19.66% | 2.254 | 16.1% | 2.443 | 17.45% | 2.348 | 16.77% | 2.28 | 16.29% | 3.16 | 22.57% | CACG (astreinte GDE)
NESTE | ST-FRAJOU | 15 | AUSSOUE | 2.925 | 2.925 | 2.925 | 2.925 | 2.925 | 2.925 | 2.925 | 2.925 | 2.925 | 2.925 | 2.925 | 2.925 | 2.925 | 1.864 | 63.73% | 2.319 | 79.28% | 2.369 | 80.99% | 2.438 | 83.35% | 2.7 | 92.31% | 2.738 | 93.61% | 2.702 | 92.38% | 2.63 | 89.91% | 2.489 | 85.09% | 2.357 | 80.58% | 2.242 | 76.65% | 2.081 | 71.15% | 1.991 | 68.07% | 1.826 | 62.43% | 1.77 | 60.51% | 1.718 | 58.74% | 1.613 | 55.15% | 1.516 | 51.83% | 1.484 | 50.74% | 1.437 | 49.13% | 1.38 | 47.18% | 1.326 | 45.33% | CACG (astreinte GDE)
NESTE | ST-LAURENT | 46 | AUZOUE | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.275 | 76.35% | 1.67 | 100% | 1.67 | 100% | 1.67 | 100% | 1.67 | 100% | 1.52 | 91.02% | 1.447 | 86.65% | 1.399 | 83.77% | 1.202 | 71.98% | 0.971 | 58.14% | 0.79 | 47.31% | 0.431 | 25.81% | 0.26 | 15.57% | 0.181 | 10.84% | 0.17 | 10.18% | 0.157 | 9.401% | 0.133 | 7.964% | 0.119 | 7.126% | 0.107 | 6.407% | 0.098 | 5.868% | 0.11 | 6.587% | 0.176 | 10.54% | CACG (astreinte GDE)
NESTE | MAGNOAC | 52 | GEZE | [12 empty] | 4.95 | 1.974 | 39.88% | 2.959 | 59.78% | 3.632 | 73.37% | 4.476 | 90.42% | 4.95 | 100% | 4.927 | 99.54% | 4.946 | 99.92% | 4.921 | 99.41% | 4.839 | 97.76% | 4.82 | 97.37% | 4.624 | 93.41% | 4.232 | 85.49% | 3.806 | 76.89% | 3.372 | 68.12% | 3.24 | 65.45% | 3.156 | 63.76% | 2.536 | 51.23% | 2.107 | 42.57% | 1.781 | 35.98% | 1.468 | 29.66% | 1.25 | 25.25% | 1.113 | 22.48% | CACG (astreinte GDE)
TOTAL NESTE |  |  |  | 64.095 | 64.095 | 64.095 | 64.095 | 64.095 | 64.095 | 64.595 | 64.595 | 64.595 | 64.515 | 64.515 | 64.515 | 69.465 | 47.968 | 69.05% | 59.486 | 85.63% | 61.993 | 89.24% | 64.824 | 93.32% | 68.524 | 98.65% | 66.593 | 95.87% | 65.906 | 94.88% | 64.961 | 93.52% | 59.11 | 85.09% | 54.386 | 78.29% | 47.552 | 68.45% | 35.63 | 51.29% | 30.259 | 43.56% | 23.541 | 33.89% | 21.75 | 31.31% | 20.915 | 30.11% | 18.47 | 26.59% | 16.049 | 23.1% | 15.227 | 21.92% | 14.1 | 20.3% | 12.85 | 18.5% | 17.508 | 25.2%
LOT | CHARPAL | 3 | COLAGNE | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 7.69 | 93.78% | 8.2 | 100% | 8.2 | 100% | 8.2 | 100% | 8.2 | 100% | 7.98 | 97.32% | 7.86 | 95.85% | 7.54 | 91.95% | 7.35 | 89.63% | 7.23 | 88.17% | 6.84 | 83.41% | 6.61 | 80.61% | 5.76 | 70.24% | 5.83 | 71.1% | 5.66 | 69.02% | 5.56 | 67.8% | 5.49 | 66.95% | 5.49 | 66.95% | 5.49 | 66.95% | 5.33 | 65% | 5.4 | 65.85% | 5.53 | 67.44% | Ville de Mende (Philippe PITOT)
TARN_AVEYRON | BANCALIE | 10 | LEZERT | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 9.306 | 85.38% | 10.825 | 99.31% | 10.825 | 99.31% | 10.822 | 99.28% | 10.825 | 99.31% | 10.747 | 98.6% | 10.684 | 98.02% | 10.602 | 97.27% | 10.79 | 98.99% | 10.099 | 92.65% | 9.062 | 83.14% | 7.617 | 69.88% | 7.107 | 65.2% | 5.506 | 50.51% | 4.75 | 43.58% | 4.522 | 41.49% | 4.349 | 39.9% | 4.205 | 38.58% | 4.183 | 38.38% | 4.103 | 37.64% | 4.03 | 36.97% | 3.879 | 35.59% | DDT81 (Stephane BONNAUD) | dont environ 5.5 Mm3 dédiés à l'étiage pour un Vglobal Rassisse+Bancalie de 13Mm3
TARN_AVEYRON | CAMMAZES | 8 | SOR | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 16.545 | 88.01% | 17.212 | 91.55% | 17.661 | 93.94% | 17.46 | 92.87% | 18.072 | 96.13% | 17.749 | 94.41% | 17.316 | 92.11% | 16.506 | 87.8% | 16.223 | 86.29% | 15.28 | 81.28% | 13.97 | 74.31% | 12.401 | 65.96% | 11.726 | 62.37% | 10.968 | 58.34% | 10.55 | 56.12% | 10.028 | 53.34% | 9.613 | 51.13% | 9.233 | 49.11% | 8.906 | 47.37% | 8.5 | 45.21% | 8.1 | 43.09% | 7.68 | 40.85% | IEMN (secrétariat)
TARN_AVEYRON | GALAUBE | 35 | ALZEAU | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.712 | 98.87% | 7.659 | 98.19% | 7.732 | 99.13% | 7.732 | 99.13% | 7.745 | 99.29% | 7.428 | 95.23% | 7.144 | 91.59% | 6.803 | 87.22% | 6.405 | 82.12% | 6.237 | 79.96% | 6.101 | 78.22% | 5.834 | 74.79% | 5.635 | 72.24% | 5.174 | 66.33% | 4.91 | 62.95% | 4.674 | 59.92% | 4.528 | 58.05% | 4.454 | 57.1% | 4.356 | 55.85% | 4.23 | 54.23% | 4.1 | 52.56% | 4.187 | 53.68% | IEMN (secrétariat)
TARN_AVEYRON | GOUYRE | 6 | GOUYRE | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.378 | 99.35% | 3.335 | 98.09% | 3.31 | 97.35% | 3.341 | 98.26% | 3.347 | 98.44% | 3.16 | 92.94% | 3.108 | 91.41% | 2.971 | 87.38% | 2.789 | 82.03% | 2.595 | 76.32% | 1.713 | 50.38% | 1.463 | 43.03% | 1.1 | 32.35% | 1 | 29.41% | 0.79 | 23.24% | 0.746 | 21.94% | 0.708 | 20.82% | 0.655 | 19.26% | 0.646 | 19% | 0.63 | 18.53% | 0.61 | 17.94% | 0.646 | 19% | CD82 (Claude DESPLAS-Guillaume BOITIER)
TARN_AVEYRON | RASSISSE | 7 | DADOU | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 11.35 | 11.35 | 11.35 | 11.35 | 11.35 | 11.35 | 11.35 | 11.455 | 100.9% | 11.108 | 97.87% | 11.381 | 100.3% | 11.269 | 99.29% | 11.392 | 100.4% | 10.524 | 92.72% | 10.493 | 92.45% | 10.232 | 90.15% | 11.128 | 98.04% | 9.41 | 82.91% | 8.966 | 79% | 7.844 | 69.11% | 7.631 | 67.23% | 7.374 | 64.97% | 7.09 | 62.47% | 6.964 | 61.36% | 6.844 | 60.3% | 6.485 | 57.14% | 6.365 | 56.08% | 6.161 | 54.28% | 6.06 | 53.39% | 6.554 | 57.74% | DDT81 (Stephane BONNAUD) | dont environ 7.5 Mm3 dédiés à l'étiage pour un Vglobal Rassisse+Bancalie de 13Mm3
TARN_AVEYRON | ST-FERREOL | 33 | CANAL MIDI | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 4.8 | 4.8 | 4.968 | 4.968 | 4.968 | 4.968 | 4.968 | 3.9 | 78.5% | 4.128 | 83.09% | 4.33 | 87.16% | 4.458 | 89.73% | 4.658 | 93.76% | 4.509 | 90.76% | 4.325 | 87.06% | 4.026 | 81.04% | 3.764 | 75.76% | 3.565 | 71.76% | 3.271 | 65.84% | 2.887 | 58.11% |  | 0% | 2.19 | 44.08% | 1.91 | 38.45% | 1.7 | 34.22% | 1.573 | 31.66% | 1.5 | 30.19% | 1.441 | 29.01% | 1.366 | 27.5% | 1.244 | 25.04% | 1.331 | 26.79% | VNF (Belhadj AMRANI)
TARN_AVEYRON | ST-GERAUD | 4 | CEROU | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13.3 | 88.67% | 15.097 | 100.6% | 15.127 | 100.8% | 15.097 | 100.6% | 15.107 | 100.7% | 14.9 | 99.33% | 14.414 | 96.09% | 13.581 | 90.54% | 14.772 | 98.48% | 12.06 | 80.4% | 14.617 | 97.45% | 8.04 | 53.6% | 7.728 | 51.52% | 4.357 | 29.05% | 3.79 | 25.27% | 3.635 | 24.23% | 3.225 | 21.5% | 2.958 | 19.72% | 2.527 | 16.85% | 2.104 | 14.03% | 2 | 13.33% | 1.374 | 9.16% | DDT81 (Stephane BONNAUD)
TARN_AVEYRON | TORDRE | 5 | TORDRE | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 1.936 | 60.5% | 2.171 | 67.84% | 2.145 | 67.03% | 2.228 | 69.62% | 2.303 | 71.97% | 2.14 | 66.88% | 2.105 | 65.78% | 2.034 | 63.56% | 1.974 | 61.69% | 1.877 | 58.66% | 1.695 | 52.97% | 1.582 | 49.44% | 1.39 | 43.44% | 1.3 | 40.62% | 1.15 | 35.94% | 1.098 | 34.31% | 1.062 | 33.19% | 1.04 | 32.5% | 1.072 | 33.5% | 1.09 | 34.06% | 1.06 | 33.12% | 1.058 | 33.06% | CD82 (Claude DESPLAS-Guillaume BOITIER)
TARN_AVEYRON | FOUROGUE | 54 | VERE | [12 empty] | 1.158 |  | 0% | 1.158 | 100% | 1.16 | 100.2% | 1.158 | 100% | 1.158 | 100% | 1.158 | 100% | 1.1 | 94.99% | 1.1 | 94.99% | 0.95 | 82.04% | 0.838 | 72.37% | 0.67 | 57.86% | 0.585 | 50.52% | 0.38 | 32.82% | 0.25 | 21.59% | 0.1 | 8.636% | 0.088 | 7.599% | 0.07 | 6.045% | 0.051 | 4.404% | 0.05 | 4.318% | 0.045 | 3.886% | 0.04 | 3.454% |  | 0% | CD81 (Guillaume Oules)
TARN_AVEYRON | THERONDEL | 51 | THERONDEL | [12 empty] | 0.78 | 0.738 | 94.62% | 0.75 | 96.15% | 0.75 | 96.15% | 0.75 | 96.15% | 0.75 | 96.15% | 0.75 | 96.15% | 0.75 | 96.15% | 0.736 | 94.36% | 0.67 | 85.9% | 0.646 | 82.82% | 0.475 | 60.9% | 0.4 | 51.28% | 0.29 | 37.18% | 0.264 | 33.85% | 0.18 | 23.08% | 0.112 | 14.36% | 0.094 | 12.05% | 0.061 | 7.821% | 0.052 | 6.667% | 0.034 | 4.359% | 0.02 | 2.564% | 0.03 | 3.846% | CD82 (Claude DESPLAS-Guillaume BOITIER)
TARN_AVEYRON | FALQUETTES | 53 | LERE | [12 empty] | 0.641 | 0.641 | 100% | 0.641 | 100% | 0.641 | 100% | 0.641 | 100% | 0.641 | 100% | 0.641 | 100% | 0.641 | 100% | 0.641 | 100% | 0.641 | 100% | 0.62 | 96.72% | 0.516 | 80.5% | 0.461 | 71.92% | 0.36 | 56.16% | 0.329 | 51.33% | 0.24 | 37.44% | 0.197 | 30.73% | 0.166 | 25.9% | 0.115 | 17.94% | 0.115 | 17.94% | 0.106 | 16.54% | 0.09 | 14.04% | 0.04 | 6.24% | CD82 (Claude DESPLAS-Guillaume BOITIER)
TOTAL TARN AVEYRON |  |  |  | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 75.25 | 75.25 | 75.418 | 75.418 | 75.418 | 75.418 | 77.997 | 68.911 | 88.35% | 74.084 | 94.98% | 75.062 | 96.24% | 74.956 | 96.1% | 75.998 | 97.44% | 73.706 | 94.5% | 72.08 | 92.41% | 69.232 | 88.76% | 70.106 | 89.88% | 63.227 | 81.06% | 61.056 | 78.28% | 49.114 | 62.97% | 43.347 | 59.36% | 38.712 | 49.63% | 35.46 | 45.46% | 33.764 | 43.29% | 32.232 | 41.32% | 30.757 | 39.43% | 29.713 | 38.1% | 28.369 | 36.37% | 27.354 | 35.07% | 26.779 | 34.85% |  | 67.517
ADOUR GARONNE (hors réserves sous convention) |  |  |  | 370.321 | 383.861 | 381.1 | 381.1 | 381.1 | 381.1 | 379.62 | 379.62 | 380.328 | 380.1905 | 380.7605 | 380.7605 | 389.4895 | 288.761 | 74.14% | 333.875 | 85.72% | 344.661 | 88.49% | 355.726 | 91.33% | 370.587 | 95.15% | 369.848 | 94.96% | 360.635 | 92.59% | 356.293 | 91.48% | 342.025 | 87.81% | 316.401 | 81.23% | 282.968 | 72.65% | 224.694 | 57.69% | 192.642 | 50.1% | 149.181 | 40.51% | 141.3 | 36.28% | 131.156 | 33.67% | 120.216 | 30.87% | 110.492 | 28.37% | 105.396 | 27.06% | 100.834 | 25.89% | 94.871 | 24.36% | 106.301 | 27.29%
[21 empty] | 55.9 |  |  |  | 25.926 |  | -0.739 |  | -9.952 |  | -14.294 |  | -28.562 |  | -54.186 |  | -87.619 |  | -145.893 |  | -177.945 |  | -221.406 |  | -229.287 |  | -239.431 |  | -250.371 |  | -260.095 |  | -265.191 |  | -269.753 |  | -275.716 |  | -264.286 |  | Destockage sur l'étiage depuis la date de plus fort remplissage (sans compter les recharges intermédiaires)
RESERVES SOUS CONVENTION | [24 empty] | 0 |  | 0.739 | [5 empty] | 27.823 | [5 empty] | 117.331 | [5 empty] | 83.394 | [5 empty] | 30.808 | [5 empty] | 15.621 |  | -11.43 |  | Destockage sur le mois
NOM_SBASSIN | NOM_RESERVE | REF_OVH | NOM_COURS_EAU | CAPACITE RESERVE (VOL. POUR ETIAGE) 2009 | CAPACITE RESERVE (VOL. POUR ETIAGE) 2010 | CAPACITE RESERVE (VOL. POUR ETIAGE) 2011 | CAPACITE RESERVE (VOL. POUR ETIAGE) 2012 | CAPACITE RESERVE (VOL. POUR ETIAGE) 2013 | CAPACITE RESERVE (VOL. POUR ETIAGE) 2014 | CAPACITE RESERVE (VOL. POUR ETIAGE) 2015 | CAPACITE RESERVE (VOL. POUR ETIAGE) 2016 | CAPACITE RESERVE (VOL. POUR ETIAGE) 2017 | CAPACITE RESERVE (VOL. POUR ETIAGE) 2018 | CAPACITE RESERVE (VOL. POUR ETIAGE) 2019 | CAPACITE RESERVE (VOL. POUR ETIAGE) 2020 | CAPACITE RESERVE (VOL. POUR ETIAGE) 2022 |  | 2022-01-01 |  | 2022-02-01 | 2022-03-01 |  | 2022-04-01 |  | 2022-05-01 |  | 2022-06-01 |  | 2022-06-10 |  | 2022-06-20 |  | 2022-07-01 |  | 2022-07-10 |  | 2022-07-20 |  |  | 2022-08-01 |  | 2022-08-10 |  | 2022-08-20 |  | 2022-09-01 |  | 2022-09-10 |  | 2022-09-20 |  | 2022-10-01 |  | 2022-10-10 |  | 2022-10-20 |  | 2022-11-01 |  | 2022-12-01 | SOURCE_INFO | Période de conventionnement
TARN_AVEYRON | THURIES | 50 | VIAUR | [12 empty] | 1.1 | [16 empty] | 1.1 | 100% | 1.1 | 100% | 0.371 | 33.73% | 0.1 | 9.091% | 0.1 | 9.091% | 0.1 | 9.091% | 0.04 | 3.636% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  | EDF Hydro Sud Ouest (Florence ARDORINO) | 01/07 au 31/10 (1,1Mm3)
LOT | ENTRAYGUES | 37 | TRUYERE | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | [16 empty] | 32.582 | 98.73% | 27.968 | 84.75% | 23.302 | 70.61% | 22.2 | 67.27% | 19.367 | 58.69% | 15.726 | 47.65% | 12.89 | 39.06% | 12.32 | 37.33% | 11.609 | 35.18% | 10.25 | 31.06% | 7.486 | 22.68% | 3.68 | 11.15% | 2.647 | 8.021% |  |  | EDF - Groupe Exploitation Lot-Truyère (Christophe CHARENTON) | 01/07 au 31/10 (33Mm3)
TARN | ST-PEYRES | 40 | AGOUT | 19 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 20 | 20 | 22.5 | 22.5 | [16 empty] | 21.405 | 95.13% | 20.015 | 60.65% | 13.787 | 61.28% | 10.978 | 48.79% | 7.63 | 33.91% | 3.045 | 13.53% | 1.81 | 8.044% | 1.175 | 5.222% | 0.621 | 2.76% | 0.432 | 1.92% | 0.432 | 1.92% | 0.43 | 1.911% | 0.43 | 1.911% |  |  | EDF Hydro Sud Ouest (Florence ARDORINO) | 01/07 au 31/10 (dont 2,5Mm3 pour la Garonne et 20Mm3 pour le Tarn)
AVEYRON | PARELOUP | 60 | VIOULOU | [8 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | [16 empty] | 5 | 100% | 5 | 15.15% | 5 | 100% | 3.75 | 75% | 3.141 | 62.82% | 2.173 | 43.46% | 2.09 | 41.8% | 2.086 | 41.72% | 1.945 | 38.9% | 1.715 | 34.3% | 1.715 | 34.3% | 1.715 | 34.3% | 1.715 | 34.3% |  |  | EDF Hydro Sud Ouest (Florence ARDORINO) | 01/07 au 31/10 (5Mm3)
ADOUR | GREZIOLLES | 61 | ADOUR DE GARET | [12 empty] | 2.6 | [20 empty] | 1.71 | 65.77% | 0.571 | 21.96% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | [10 empty] | institution Adour (Stéphane Simon) / EDF Hydro Sud Ouest (Hervé DAUBEUF) | 15/07 au 30/09 (2.8Mm3)
SYSTÈME NESTE HAUTE MONTAGNE - volume déduit de lâchers agricole | NESTE HAUTE-MONTAGNE | 36 | NESTE |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 6.4 | 64% | 5 | 100% | [6 empty] | 48 | 100% | 48 | 100% | 48 | 100% | 47.892 | 99.78% | 46.558 | 97% | 42.696 | 88.95% | 34.287 | 71.43% | 29.838 | 62.16% | 19.51 | 40.65% | 16.29 | 33.94% | 14.327 | 29.85% | 13.207 | 27.51% | 11.739 | 24.46% | 10.788 | 22.48% | 9.924 | 20.67% | 9.42 | 19.62% | 8.905 | 18.55% | CACG (astreinte GDE) | 48Mm3 du 01/06 au 31/12 et sur le volume restant : 10 Mm3 en janvier et 5 Mm3 en février
GARONNE | IGLS (EDF) | 41 | ARIEGE | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 42 | 53 | [16 empty] | 53.23 | 100.4% | 51.847 | 97.82% | 40.192 | 75.83% | 29.297 | 55.28% | 22.955 | 43.31% | 15.056 | 28.41% | 13.2 | 24.91% | 12.538 | 23.66% | 11.694 | 22.06% | 9.509 | 17.94% | 9.509 | 17.94% | 9.82 | 18.53% | 9.8 | 18.49% |  |  | EDF soutien étiage UPSO | 01/07 (si possible 15/06) au 31/10 (53Mm3)
GARONNE | LAC D'OO | 45 | LA NESTE D'OO |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 11 | 8.39 | [26 empty] | 7.819 |  | 6.87 | 81.88% | 6.01 | 71.63% | 5.193 | 61.9% | 3.987 | 47.52% | 3.785 | 45.11% | 2.43 | 28.96% | 2.5 | 29.8% |  |  | EDF soutien étiage UPSO | 8 Mm3 du 01/09 (si possible 15/08) au 31/10
TOTAL RESERVES SOUS CONVENTION |  |  |  | 98 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 171 | 157 | 157 | 161.5 | 173.59 | [11 empty] | 100% |  | 100% |  | 100% | 161.209 | 99.14% | 152.488 | 93.78% | 127.058 | 76.91% | 101.183 | 61.25% | 83.031 | 50.26% | 63.429 | 38.4% | 53.2 | 30.65% | 48.456 | 27.91% | 44.269 | 25.5% | 37.632 | 22.01% | 33.715 | 19.72% | 27.999 | 16.37% | 26.512 | 15.27%
[33 empty] | 0 |  | 8.721 |  | 34.151 |  | 60.026 |  | 78.178 |  | 97.78 |  | 108.009 |  | 112.753 |  | 116.94 |  | 123.577 |  | 127.494 |  | 133.21 |  | 134.697 |  | 161.209 |  | Destockage sur l'étiage depuis le 1er juillet
[39 empty] | 60.026 | [5 empty] | 47.983 | [5 empty] | 15.568 | [5 empty] | 11.12 |  |  |  | Destockage sur le mois
fdhtjhwdhg;uc

## Graphiques
OUVRAGES NON CONVENTIONNES
| CAPACITE RESERVE | 1 | Janvier | 1 | Février | 1 | Mars | 1 | Avril | 1 | Mai | 1 | Juin | 10 | Juin | 20 | Juin | 1 | Juillet | 10 | Juillet | 20 | juillet | 1 | Aout | 10 | Aout | 20 | Aout | 1 | Septembre | 10 | Septembre | 20 | Septembre | 1 | Octobre | 10 | Octobre | 20 | Octobre | 1 | Novembre | 1 | Décembre |  | Juin 1 | Juin 10 | Juin 20 | Juillet 1 | Juillet 10 | juillet 20 | Aout 1 | Aout 10 | Aout 20 | Septembre 1 | Septembre 10 | Septembre 20 | Octobre 1 | Octobre 10 | Octobre 20 | Novembre | Décembre | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai
2017 | 383.358 | 148.48 | 38.73% | 162.53 | 42.4% | 200.35 | 52.26% | 256.659 | 66.95% | 277.63 | 72.42% | 286.57 | 74.75% | 289.78 | 75.59% | 286.15 | 74.64% | 270.88 | 70.66% | 260.36 | 68.63% | 247.63 | 64.59% | 232.27 | 60.59% | 208.44 | 54.37% | 181.1 | 47.24% | 160.61 | 41.9% | 146.421 | 38.19% | 144.464 | 37.68% | 135.684 | 35.39% | 133.155 | 34.73% | 107.078 | 30.94% | 120.643 | 31.47% | 121.192 | 31.61% | 2017/2018 | 74.75% | 75.59% | 74.64% | 70.66% | 68.63% | 64.59% | 60.59% | 54.37% | 47.24% | 41.9% | 38.19% | 37.68% | 35.39% | 34.73% | 30.94% | 31.47% | 31.61% | 44.38% | 74.79% | 88.59% | 92.49% | 96.19%
2018 | 380.1905 | 168.716 | 44.38% | 284.3461 | 74.79% | 336.793 | 88.59% | 351.625 | 92.49% | 365.697 | 96.19% | 374.963 | 98.63% | 377.464 | 99.28% | 378.142 | 99.46% | 375.541 | 98.78% | 368.912 | 97.03% | 359.8372 | 96.73% | 358.828 | 94.38% | 330.203 | 86.85% | 314.401 | 82.7% | 285.307 | 75.04% | 274.098 | 72.09% | 264.3255 | 69.52% | 244.4539 | 64.3% | 235.3299 | 61.9% | 212.111 | 61.85% | 230.8953 | 60.73% | 233.748 | 61.48% | 2018/2019 | 98.63% | 99.28% | 99.46% | 98.78% | 97.03% | 96.73% | 94.38% | 86.85% | 82.7% | 75.04% | 72.09% | 69.52% | 64.3% | 61.9% | 61.85% | 60.73% | 61.48% | 68.08% | 74.33% | 87.2% | 88.3% | 91.5%
2019 | 380.7605 | 259.225 | 68.08% | 283.032 | 74.33% | 332.005 | 87.2% | 336.225 | 88.3% | 348.388 | 91.5% | 366.543 | 96.27% | 367.726 | 96.58% | 367.846 | 96.61% | 359.974 | 94.54% | 344.271 | 90.42% | 310.343 | 81.51% | 283.383 | 74.43% | 250.6 | 65.82% | 233.128 | 61.23% | 205.386 | 53.94% | 186.4895 | 48.98% | 173.5502 | 45.58% | 159.148 | 41.8% | 148.656 | 39.04% | 142.309 | 37.37% | 145.344 | 38.17% | 230.4393 | 60.52% | 2019/2020 | 96.27% | 96.58% | 96.61% | 94.54% | 90.42% | 81.51% | 74.43% | 65.82% | 61.23% | 53.94% | 48.98% | 45.58% | 41.8% | 39.04% | 37.37% | 38.17% | 60.52% | 81.4% | 85.97% | 88.82% | 94.59% | 97.82%
2020 | 380.7605 | 309.956 | 81.4% | 327.338 | 85.97% | 338.181 | 88.82% | 360.157 | 94.59% | 372.451 | 97.82% | 375.788 | 98.69% | 376.285 | 98.82% | 375.829 | 98.7% | 373.109 | 97.99% | 360.006 | 94.55% | 331.033 | 86.94% | 299.364 | 79.06% | 250.29 | 66.1% | 225.967 | 59.35% | 194.438 | 51.07% | 182.104 | 47.83% | 162.613 | 42.71% | 159.813 | 41.97% | 171.155 | 44.95% | 178.138 | 46.78% | 189.629 | 49.8% | 198.026 | 52.01% | 2020/2021 | 98.69% | 98.82% | 98.7% | 97.99% | 94.55% | 86.94% | 79.06% | 66.1% | 59.35% | 51.07% | 47.83% | 42.71% | 41.97% | 44.95% | 46.78% | 49.8% | 52.01% | 76.84% | 87.5% | 93.4% | 93.86% | 93.15%
2021 | 389.4895 | 299.286 | 76.84% | 340.801 | 87.5% | 363.801 | 93.4% | 365.592 | 93.86% | 362.813 | 93.15% | 373.882 | 95.99% | 374.811 | 96.23% | 372.256 | 95.58% | 372.462 | 95.63% | 365.326 | 93.8% | 358.289 | 91.99% | 329.697 | 85.11% | 321.9 | 83.09% | 274.902 | 70.58% | 243.799 | 62.59% | 226.843 | 58.24% | 204.108 | 52.4% | 217.006 | 55.72% | 213.979 | 54.94% | 203.709 | 52.3% | 194.26 | 49.88% | 208.73 | 53.59% | 2021/2022 | 95.99% | 96.23% | 95.58% | 95.63% | 93.8% | 91.99% | 85.11% | 83.09% | 70.58% | 62.59% | 58.24% | 52.4% | 55.72% | 54.94% | 52.3% | 49.88% | 53.59% | 74.14% | 85.72% | 88.49% | 91.33% | 95.15%
2022 | 389.4895 | 288.761 | 74.14% | 333.875 | 85.72% | 344.661 | 88.49% | 355.726 | 91.33% | 370.587 | 95.15% | 369.848 | 94.96% | 360.635 | 92.59% | 356.293 | 91.48% | 342.025 | 87.81% | 316.401 | 81.23% | 282.968 | 72.65% | 224.694 | 57.69% | 192.642 | 50.1% | 149.181 | 40.51% | 141.3 | 36.28% | 131.156 | 33.67% | 120.216 | 30.87% | 110.492 | 28.37% | 105.396 | 27.06% | 100.834 | 25.89% | 94.871 | 24.36% | 106.301 | 27.29% | 2022/2023 | 94.96% | 92.59% | 91.48% | 87.81% | 81.23% | 72.65% | 57.69% | 50.1% | 40.51% | 36.28% | 33.67% | 30.87% | 28.37% | 27.06% | 25.89% | Novembre: 24.36%; Décembre: 27.29%
| 1er juin | 1er juillet | 1er août | 1er septembre | 1er octobre | 1er novembre | 1er décembre | 1er janvier | 1er février | 1er mars | 1er avril | 1er mai
| Juin | Juillet | Aout | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai
2017/2018 | 74.75% | 70.66% | 60.59% | 41.9% | 35.39% | 31.47% | 31.61% | 44.38% | 74.79% | 88.59% | 92.49% | 96.19%
2018/2019 | 98.63% | 98.78% | 94.38% | 75.04% | 64.3% | 60.73% | 61.48% | 68.08% | 74.33% | 87.2% | 88.3% | 91.5%
2019/2020 | 96.27% | 94.54% | 74.43% | 53.94% | 41.8% | 38.17% | 60.52% | 81.4% | 85.97% | 88.82% | 94.59% | 97.82%
2020/2021 | 98.69% | 97.99% | 79.06% | 51.07% | 41.97% | 49.8% | 52.01% | 76.84% | 87.5% | 93.4% | 93.86% | 93.15%
2021/2022 | 95.99% | 95.63% | 85.11% | 62.59% | 55.72% | 49.88% | 53.59% | 74.14% | 85.72% | 88.49% | 91.33% | 95.15%
2022/2023 | Juin: 94.96%; Juillet: 87.81%; Aout: 57.69%; Septembre: 36.28%; Octobre: 28.37%; Novembre: 24.36%; Décembre: 27.29%
Minimal | 74.75% | 70.66% | 60.59% | 41.9% | 35.39% | 31.47% | 31.61% | 44.38% | 74.33% | 87.2% | 88.3% | 91.5%
Maximal | 98.69% | 98.78% | 94.38% | 75.04% | 64.3% | 60.73% | 61.48% | 81.4% | 87.5% | 93.4% | 94.59% | 97.82%
Différence | 23.94% | 28.12% | 33.79% | 33.15% | 28.9% | 29.26% | 29.87% | 37.03% | 13.17% | 6.209% | 6.285% | 6.32%
OUVRAGES SOUS CONVENTION | bar: Juillet; Mars to Avril
| CAPACITE RESERVE | 1 | Janvier | 1 | Février | 1 | Mars | 1 | Avril | 1 | Mai | 1 | Juin | 10 | Juin | 20 | Juin | 1 | Juillet | 10 | Juillet | 20 | juillet | 1 | Août | 10 | Aout | 20 | Aout | 1 | Septembre | 10 | Septembre | 20 | Septembre | 1 | Octobre | 10 | Octobre | 20 | Octobre | 1 | Novembre | 1 | Décembre
2017 | Juin: 171; Juillet: 10.16; Aout: 10.81% |  |  |  | 159.84 | 93.47% | 156.4 | 91.46% | 157.33 | 92.01% | 149 | 87.13% | 141.14 | 82.54% | 126.97 | 74.25% | 105.39 | 61.63% | 86.9 | 50.82% | 72.251 | 42.25% | 70.19 | 41.05% | 65.153 | 38.1% | 61.326 | 35.86% | 49.186 | 35.9% | 49.479 | 28.94% | 28.649 | 21.54%
2018 | Juin: 157 | [5 empty] | 157 | 100% | 157 | 100% | 157 | 100% | 156.852 | 99.91% | 151.822 | 96.7% | 148.619 | 94.66% | 138.696 | 88.34% | 133.716 | 85.17% | 127.131 | 80.98% | 116.0256 | 73.9% | 109.3958 | 69.68% | 103.617 | 66% | 97.13 | 61.87%
2019 | Juin: 157 | [5 empty] | 156.958 | 99.97% | 156.224 | 99.51% | 147.106 | 93.7% | 133.5762 | 85.08% | 115.657 | 73.67% | 100.3764 | 63.93% | 80.923 | 51.54% | 64.21 | 40.9% | 51.136 | 32.57% | 43.263 | 27.56% | 35.971 | 22.91% | 29.2392 | 18.62% | 25.569 | 16.29%
2020 | Juin: 161.5 | [5 empty] | 161.89 | 100.2% | 161.778 | 100.2% | 157.46 | 97.5% | 140.1 | 86.75% | 113.672 | 70.39% | 100.978 | 62.53% | 76.869 | 47.6% | 63.455 | 39.29% | 48.749 | 30.19% | 45.449 | 28.14% | 42.339 | 26.22% | 38.883 | 24.08% | 35.263 | 21.83% | 9.635 | 0.059659
2021 | Juin: 161.5 | [5 empty] | 162.6 | 100% | 162.298 | 99.81% | 162.762 | 98.7% | 150.972 | 91.55% | 149.96 | 90.94% | 129.232 | 78.37% | 112.988 | 65.2% | 92.132 | 53.17% | 89.201 | 51.47% | 89.016 | 52.06% | 83.324 | 48.73% | 76.818 | 44.93% | 9.03 | 18.81% | 0 | 0
2022 | Juin: 173.59 | [5 empty] | 161.209 | 99.14% | 152.488 | 93.78% | 127.058 | 76.91% | 101.183 | 61.25% | 83.031 | 50.26% | 63.429 | 38.4% | 53.2 | 30.65% | 48.456 | 27.91% | 44.269 | 25.5% | 37.632 | 22.01% | 33.715 | 19.72% | 27.999 | 16.37% | 26.512 | 15.27% | 0 | 0%
| 1er juin | 1er juillet | 1er août | 1er septembre | 1er octobre | 1er novembre | 1er décembre
| Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | 2020-01-01 | 2020-02-01 | 2020-03-01 | 2020-04-01 | 2020-05-01
2017 |  | 91.46% | 82.54% | 50.82% | 38.1% | 28.94% | 21.54%
2018 |  | 100% | 99.91% | 88.34% | 73.9% | 61.87%
2019 |  | 99.97% | 85.08% | 51.54% | 27.56% | 16.29%
2020 |  | 100.2% | 86.75% | 47.6% | 28.14% | 21.83%
2021 |  | 100% | 91.55% | 65.2% | 52.06% | 18.81%
2022 |  | 99.14% | 58.17% | 27.91% | 22.01% | 15.27%

## Bilan_BSH
Janvier-Février
Sous-bassin | Taux de remplissage 1er mars 2022 (%) | Taux de remplissage 1er mars 2021 (%) | Taux de remplissage 1er février 2022 (%) | Taux de remplissage 1er février 2021 (%) | Taux de remplissage 1er janvier 2022 (%)
Adour | 90.47% | 96.16% | 89.16% | 93.08% | 81.48%
Charente | 100.5% | 100.2% | 98.82% | 102.2% | 96.08%
Dordogne | 100.3% | 101.3% | 99.26% | 101.8% | 100.8%
Garonne | 79.75% | 89.08% | 75.42% | 75.81% | 59.41%
Lot | 100% | 100% | 100% | 100% | 93.78%
Système Neste | 89.24% | 93.78% | 85.63% | 90.85% | 69.05%
Tarn-Aveyron | 96.24% | 95.18% | 94.98% | 93.94% | 88.35%
Total non conventionné | 88.49% | 93.4% | 85.72% | 87.5% | 74.14%
Total conventionné
Mars-Avril
Sous-bassin | Taux de remplissage 1er mai 2022 (%) | Taux de remplissage 1er mai 2021 (%) | Taux de remplissage 1er avril 2022 (%) | Taux de remplissage 1er avril 2021 (%) | Taux de remplissage 1er mars 2022 (%)
Adour | 93.67% | 96.63% | 91.64% | 96.2% | 90.4665
Charente | 100.6% | 100% | 100.4% | 100.1% | 100.5189
Dordogne | 100.5% | 99.95% | 100.5% | 101.3% | 100.3332
Garonne | 91.52% | 93.65% | 85.22% | 91.45% | 79.7538
Lot | 100% | 100% | 100% | 100% | 100
Système Neste | 98.65% | 87.65% | 93.32% | 94.09% | 89.2435
Tarn-Aveyron | 97.44% | 91.04% | 96.1% | 93.02% | 96.237
Total non conventionné | 95.15% | 93.15% | 91.33% | 93.86% | 88.4904
Total conventionné
Mai
Sous-bassin | Taux de remplissage 1er juin 2022 (%) | Taux de remplissage 1er juin 2021 (%) | Taux de remplissage 1er mai 2022 (%)
Adour | 94.59% | 97.83% | 93.67%
Charente | 98.35% | 100.2% | 100.6%
Dordogne | 99.87% | 100% | 100.5%
Garonne | 94.11% | 94.67% | 91.52%
Lot | 97.32% | 100% | 100%
Système Neste | 95.87% | 94.85% | 98.65%
Tarn-Aveyron | 94.5% | 95.88% | 97.44%
0%
Total non conventionné | 94.96% | 95.99% | 95.15%
Total conventionné | 100% | 0% | 0%
Juin
Sous-bassin | Taux de remplissage 1er juillet 2022 (%) | Taux de remplissage 1er juillet 2021 (%) | Taux de remplissage 1er juin 2022 (%)
Adour | 86.5% | 97.22% | 94.59%
Charente | 95.24% | 100.4% | 98.35%
Dordogne | 99.81% | 100.1% | 99.87%
Garonne | 87% | 92.37% | 94.11%
Lot | 89.63% | 98.54% | 97.32%
Système Neste | 85.09% | 97.7% | 95.87%
Tarn-Aveyron | 89.88% | 96.22% | 94.5%
0%
Total non conventionné | 87.81% | 95.63% | 94.96%
Total conventionné | 99.14% | 100% | 100%
Juillet
Sous-bassin | Taux de remplissage 1er août 2022 (%) | Taux de remplissage 1er août 2021 (%) | Taux de remplissage 1er juillet 2022 (%)
Adour | 46.29% | 78.74% | 86.5%
Charente | 64.06% | 99.86% | 95.24%
Dordogne | 89.09% | 99.57% | 99.81%
Garonne | 61.18% | 78.17% | 87%
Lot | 80.61% | 96.71% | 89.63%
Système Neste | 51.29% | 89.3% | 85.09%
Tarn-Aveyron | 62.97% | 93.01% | 89.88%
0%
Total non conventionné | 57.69% | 85.11% | 87.81% |  |  | 117.331 | volume consommé en Mm3 en juillet | soit | 30.1243 | % du volume disponible
Total conventionné | 61.25% | 91.55% | 99.14% |  |  | 60.026 | volume consommé en Mm3 en juillet | soit | 42.4212 | % du volume disponible
177.357
Août
Sous-bassin | Taux de remplissage 1er septembre 2022 (%) | Taux de remplissage 1er septembre 2021 (%) | Taux de remplissage 1er août 2022%)
Adour | 21.82% | 51.43% | 46.29%
Charente | 28.07% | 92.74% | 64.06%
Dordogne | 50.08% | 96.96% | 89.09%
Garonne | 39.74% | 57.52% | 61.18%
Lot | 69.02% | 88.9% | 80.61%
Système Neste | 31.31% | 63.51% | 51.29%
Tarn-Aveyron | 45.46% | 67.62% | 62.97%
0%
Total non conventionné | 36.28% | 62.59% | 57.69% |  |  | 83.394 | volume consommé en Mm3 en août | soit | 21.4111 | % du volume disponible
Total conventionné | 30.65% | 65.2% | 61.25% |  |  | 47.983 | volume consommé en Mm3 en août | soit | 33.9102 | % du volume disponible
131.377
Septembre
Sous-bassin | Taux de remplissage 1er octobre 2022 (%) | Taux de remplissage 1er octobre 2021 (%) | Taux de remplissage 1er septembre 2022 (%)
Adour | 16.24% | 40.85% | 21.82%
Charente | 10.09% | 83.58% | 28.07%
Dordogne | 37.76% | 89.35% | 50.08%
Garonne | 31.11% | 50.24% | 39.74%
Lot | 66.95% | 83.41% | 69.02%
Système Neste | 23.1% | 51.05% | 31.31%
Tarn-Aveyron | 39.43% | 70.25% | 45.46%
0%
Total non conventionné | 28.37% | 55.72% | 36.28% |  |  | 30.808 | volume consommé en Mm3 en sept. | soit | 7.9098 | % du volume disponible
Total conventionné | 22.01% | 52.06% | 30.65% |  |  | 15.568 | volume consommé en Mm3 en sept. | soit | 8.9683 | % du volume disponible
46.376
Octobre
Sous-bassin | Taux de remplissage 1er novembre 2022 (%) | Taux de remplissage 1er novembre 2021 (%) | Taux de remplissage 1er octobre 2022 (%)
Adour | 14.76% | 39.77% | 16.24%
Charente | 12.26% | 80.8% | 10.09%
Dordogne | 37.96% | 83.57% | 37.76%
Garonne | 25.03% | 44.41% | 31.11%
Lot | 65.85% | 82.68% | 66.95%
Système Neste | 18.5% | 45.14% | 23.1%
Tarn-Aveyron | 35.07% | 58.82% | 39.43%
0%
Total non conventionné | 24.36% | 49.88% | 28.37% |  |  | 15.621 | volume consommé en Mm3 en oct. | soit | 4.0106 | % du volume disponible
Total conventionné | 15.27% | 18.81% | 22.01% |  |  | 11.12 | volume consommé en Mm3 en oct. | soit | 6.4059 | % du volume disponible
26.741
Novembre-Décembre
Sous-bassin | Taux de remplissage 1er janvier 2023 (%) | Taux de remplissage 1er janvier 2022 (%) | Taux de remplissage 1er décembre 2022 (%) | Taux de remplissage 1er décembre 2021 (%) | Taux de remplissage 1er novembre 2022 (%)
Adour |  | 81.48% | 23.03% | 45% | 14.76%
Charente |  | 96.08% | 13.16% | 82.69% | 12.26%
Dordogne |  | 100.8% | 40.89% | 85.84% | 37.96%
Garonne |  | 59.41% | 25.82% | 45.04% | 25.03%
Lot |  | 93.78% | 67.44% | 82.68% | 65.85%
Système Neste |  | 69.05% | 25.2% | 43.16% | 18.5%
Tarn-Aveyron |  | 88.35% | 34.85% | 72.68% | 35.07%
Total non conventionné |  | 74.14% | 27.29% | 53.59% | 24.36%
Total conventionné |  |  |  |  | 15.3%

## Cartographie
NOM_RESERVE | REF_OVH | Remplissage | Taux de remplissage
ARRET DARRE | 16 | 0,64 | 6,3%
AYGUELONGUE | 22 | 0,51 | 15,9%
BALAING | 19 | 0,32 | 9,1%
BROUSSEAU | 44 | 0,31 | 16,8%
GABAS | 49 | 0,78 | 3,9%
GABASSOT | 48 | 0,19 | 6,0%
HAGETMAU | 18 | 0,39 | 15,6%
LAC BLEU | 39 | 5,97 | 51,0%
LOUET | 17 | 0,32 | 6,2%
DUHORT-BACHEN | 26 | 0,63 | 12,4%
CHARROS | 62 | 0,17 | 14,2%
ST-JEAN | 21 | 0,10 | 4,0%
|  | 10,33 | 14,8%
LAVAUD / MAS CHABAN | 1 | 2,60 | 12,3%
MIALLET | 2 | 1,88 | 38,0%
BALERME | 9 | 0,74 | 37,0%
BRAYSSOU | 23 | 1,24 | 36,4%
FABAS | 13 | 0,59 | 28,1%
FILHEIT | 14 | 0,64 | 13,0%
GANGUISE | 42 | 17,78 | 39,9%
LA BURE | 30 | 1,01 | 24,6%
LARAGOU | 11 | 0,70 | 37,3%
LESCOURROUX | 24 | 1,51 | 18,9%
MONDELY | 12 | 1,03 | 25,8%
MONTBEL | 38 | 8,98 | 14,8%
SAVERES | 34 | 0,24 | 11,4%
|  | 34,46 | 25,0%
ASTARAC | 28 | 1,04 | 10,4%
LA BARADEE | 43 | 0,38 | 16,5%
LIZET | 47 | 0,52 | 15,3%
GIMONE (LUNAX) | 27 | 5,03 | 21,0%
BOUES SERE RUSTAING | 32 | 0,17 | 6,8%
MIELAN | 25 | 0,69 | 18,5%
PUYDARRIEUX | 29 | 2,28 | 16,3%
ST-FRAJOU | 15 | 1,38 | 47,2%
ST-LAURENT | 46 | 0,11 | 6,6%
MAGNOAC | 52 | 1,25 | 25,3%
|  | 12,85 | 18,5%
CHARPAL | 3 | 5,4 | 65,9%
BANCALIE | 10 | 4,03 | 37,0%
CAMMAZES | 8 | 8,10 | 43,1%
GALAUBE | 35 | 4,10 | 52,6%
GOUYRE | 6 | 0,61 | 17,9%
RASSISSE | 7 | 6,06 | 53,4%
ST-FERREOL | 33 | 1,24 | 25,0%
ST-GERAUD | 4 | 2,00 | 13,3%
TORDRE | 5 | 1,06 | 33,1%
FOUROGUE | 54 | 0,04 | 3,5%
THERONDEL | 51 | 0,02 | 2,6%
FALQUETTES | 53 | 0,09 | 14,0%
|  | 27,35 | 35,1%
|  | 94,87 | 24,4%
NOM_RESERVE | REF_OVH |  | 2022-11-01
THURIES | 50 | 0,00 | 0,0%
ENTRAYGUES | 37 | 2,65 | 8,0%
ST-PEYRES | 40 | 0,43 | 1,9%
PARELOUP | 60 | 1,72 | 34,3%
GREZIOLLES | 61
NESTE HAUTE-MONTAGNE | 36 | 9,42 | 19,6%
IGLS (EDF) | 41 | 9,80 | 20,4%
LAC D'OO | 45 | 2,50 | 5,2%
|  | 26,51 | 15,3 %